## 功能列表
南山控股功能列表
序号 | 功能模块 | 子模块 |  | 功能说明
1 | 基本特点 | 开发语言 |  | 使用C++开发，监控更高效,稳定性更好
2 |  | 体系架构 |  | 采用BS架构，操作更便捷
3 |  | 服务器环境 |  | 同时支持Windows和Linux平台上运行
4 |  | 数据库 |  | 自主研发BlueSky数据库，使系统的稳定性和安全性得到保障
5 |  | 部署时长 |  | 数据库集成在服务器安装包内，最快1分钟完成服务器部署
6 |  | 稳定性 |  | 从应用到数据底层的自主研发在保障了稳定性的同时也提升了页面响应速度
7 |  | 安全性 |  | 通过SSL进行加密传输访问，保证数据传输及访问安全
8 |  | API接口 |  | 提供API接口可以快速和其他系统对接
9 |  | 监控能力 |  | 支持海量监控，最大支持对数十万台设备
10 |  | 告警方式 |  | 支持短信、邮件、APP、微信等多种告警方式
11 |  | 数据备份 |  | 支持对历史数据进行备份保存
12 | 总览 | 仪表盘 | 设备仪表盘 | 支持添加状态统计视图、设备视图、监控点视图、告警视图
13 |  |  | 设备运行状态 | 支持对各种监测点以面积图、柱状图、线图、表盘等方式添加图表，并可以对时间范围和图表展示颜色进行定义
14 |  |  | 我的仪表盘 | 自定义设备盘
15 |  | 轮播 |  | 支持对所有设备或指定设备的整体统计、故障统计、危险统计
17 | 综合监控 | 设备管理 |  | 支持添加，修改，本容器管理，树列表
18 |  | 视图展示 | 状态统计 | 支持对所有设备或指定设备的整体统计、故障统计、危险统计
19 |  |  | 苹果树 | 支持对所有设备或指定设备的苹果树自动生成
20 |  |  | 监控视图 | 支持以设备视图、监控点视图、数据列表的形式对被监控设备的大屏展示，并可对设备图标、设备标题、状态信息进行定义
21 |  |  | visio视图 | 支持将已关联好的visio拓扑图上传进行统一管理
22 |  | 告警管理 | 告警设置 | 支持对告警组的管理设置，对任意数量的告警目标、发送策略、发送方式进行自定义
23 |  |  | 告警泛滥设置 | 支持对防止告警泛滥的策略、类型以及目标进行设置
24 |  |  | 告警日志查询 | 支持对历史告警信息的查询以及导出
25 |  |  | 告警压缩视图 | 支持对任意设备的未处理告警的查询以及处理
26 |  |  | 告警故障查询 | 支持对任意时间的已处理历史告警数据的查询
27 |  | 网络拓扑 | 拓扑展示 | 拓扑的展示，节点展示
28 |  |  | 拓扑配置 | 支持在线对拓扑图进行绘制，自动化搜索
29 |  |  | 面板图配置 | 支持端口配置
30 |  | 报表统计 | 实时报告 | 对监控设备进行实时报告展示，并可导出报告
31 |  |  | 流量统计 | 对指定单台或多台设备的流量进行任意时间段的统计，并可导出报告
32 |  |  | TopN报告 | 对列表个数、监测类型、监测指标、统计方式等方面做多设备的对比
33 |  |  | 统计报告 | 支持任意数量的设备进行自定义指标的统计对比，并可以对任意时间的报告进行导出
|  |  | 巡检报告 | 支持用户将巡检模板导入到系统中自动生成巡检报告
34 |  | 工具 | 批量修改频率 | 工具类修改
35 |  |  | 批量修改阈值 | 工具类修改
36 |  |  | 批量修改错误重试次数 | 工具类修改
37 |  |  | 批量修改错误重试频率 | 工具类修改
38 |  |  | 批量修改临时禁止告警 | 工具类修改
39 |  |  | 批量修改报警级别 | 工具类修改
40 |  |  | 远程终端 | 远程协助
41 | 业务监控 | 业务管理 |  | 创建业务列表和业务集群，将已有设备与业务进行关联，业务集群设置集群危险、故障阈值（触发集群告警的设备比例）
42 |  | 业务列表 |  | 以列表形式显示所有业务状态、告警和繁忙度、健康度、可用性等性能指标，业务问题可定位到设备、监测点
43 |  | 业务方块 |  | 以齿轮图、环形图、柱状图等多种可视化图表显示所有业务状态、告警和繁忙度、健康度、可用性等性能指标。业务问题可定位到设备、监测点
44 |  | 业务分析 |  | 以业务树、可视化业务报表和业务拓扑三种形式显示业务状态和关键指标分析结果
45 |  | （业务）告警设置 |  | 按业务设置告警，可选择业务、告警方式和告警接收人员
46 | 配置管理 | 配置监控 |  | 配置文件统一版本管理，可上传下载配置文件，统一备份或手动备份配置文件。配置变更预警，可视化比较配置文件版本差异
47 |  | 统计报表 |  | 统计配置变更设备、当前配置与基准配置不同的设备和配置备份失败设备
48 |  | 操作查询 |  | 查询指定时间段或指定设备的配置文件操作
49 |  | 设置 |  | 设置选定设备的变更监测频率和定时下载任务
50 | 流量分析 | 流量监控 |  | 列出所有已开启NetFlow 的网络设备。从应用、协议、会话、流向等层面分析网络流量消耗TopN。对消耗资源的应用、协议、会话、流向，可多层钻取，分析历史数据
51 |  | 设置 |  | 可设置要监控流量的协议和应用
| 工单管理 | 概览 |  | 工单概要 与统计 ，多列表展示 有新增与刷新功能
|  | 我经办的 |  | 我经办的工单列表，经办工单状态，新增工单报修单，工单查询
|  | 我创建的 |  | 新增工单列表，经办工单状态，工单查询，批量撤销，刷新功能
|  | 未分派的 |  | 告警后，还未处理的工单，分派任务，批量指派
|  | 数据看板 |  | 按时间可自定义查询 ，7天，月，季等，各类统计：工单状态统计，工单类别统计，SLA Top5，工作量统计，优先级分布
|  | 巡检计划 |  | 新增巡检计划，巡检实例，巡检列表，巡检状态查询
|  | 巡检任务 |  | 巡检任务列表，各执行状态
|  | 设置 |  | 工单自定义配置（公司，来源，所属系统，级别，用户，工单类型，管理单位，巡检单位，计划类型）
52 | 设置 | 系统设置 | 用户权限 | 管理员可以对用户账号以及用户组进行管理设置
53 |  |  | 其它设置 | 页面刷新，LDAP认证，是否验证码登录，Token检查
54 |  | 告警设置 | 邮件设置 | 管理员可以对发送告警的发件人和收件人进行管理设置
55 |  |  | 短信息设置 | 管理员可以对短信平台以及接收人进行管理设置
56 |  |  | 告警模板 | 管理员可以对告警的邮件、短信、trap模板进行管理设置
57 |  | 任务计划 | 周期任务计划 | 管理员可以对时间进行任务计划的设置
58 |  | 产品信息 | 关于 | 可以查询过期时间以及最大设备数